# 通城县陶瓷砖产品质量监督抽查实施细则

# （2026年版）

## 1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样基数满足抽样数量即可，抽样数量根据样品规格确定，详见表 1。 表 1  抽样数量

| 尺寸 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- |
| 长边长度＜600 mm | 不少于 20 块 | 不少于 10 块 |
| 长边长度≥600 mm | 不少于 12 块 | 不少于 10 块 |
| 注：抽取样品数量时应在满足抽取的检验样品和备用样品数量基础上，整箱抽取，不拆原包装。 |  |  |

## 2  检验依据

表 2  陶瓷砖

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸水率 | GB/T 4100—2015 | GB/T 3810.3—2016 |
| 2 | 长度 | GB/T 4100—2015 | GB/T 4100—2015 |
| 3 | 宽度 | GB/T 4100—2015 | GB/T 4100—2015 |
| 4 | 厚度 | GB/T 4100—2015 | GB/T 4100—2015 |
| 5 | 边直度 | GB/T 4100—2015 | GB/T 4100—2015 |
| 6 | 直角度 | GB/T 4100—2015 | GB/T 4100—2015 |
| 7 | 表面平整度 | GB/T 4100—2015 | GB/T 4100—2015 |
| 8 | 放射性核素 | GB 6566—2010 | GB 6566—2010 |
| 9 | 表面质量 | GB/T 4100—2015 | GB/T 4100—2015 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细 则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3  判定规则

3.1 依据标准

GB 6566—2010  建筑材料放射性核素限量

GB/T 4100—2015  陶瓷砖

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任 一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明 示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应 以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不 参与判定。