通城县新型建筑保温材料及墙体材料

产品质量监督抽查实施细则（2026版）

- 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

蒸压灰砂砖、混凝土实心砖、混凝土普通砖和装饰砖抽取同一规格型号的样品100 块(50块为检验样，50 块为备用样品)，蒸压加气混凝土砌块 20 块（15 块为检验样，5 块为备用样品）。

抽样基数满足抽样数量即可。

- 检验依据

表 1 混凝土实心砖

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度等级 | GB/T 2542 |
| 2 | 强度等级 | GB/T 2542 |
| 3 | 最大吸水率 | GB/T 2542 |
| 4 | 放射性 | GB 6566 |
| 5 | 尺寸偏差 | GB/T21144 |
| 6 | 外观质量 | GB/T21144 |

表 2 蒸压加气混凝土砌块

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度 | GB/T 11969 |
| 2 | 干密度 | GB/T 11969 |
| 3 | 放射性 | GB 6566 |

表 3 蒸压灰砂砖

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抗压强度 | GB/T 2542 |
| 2 | 尺寸偏差 | GB/T 11945 |
| 3 | 放射性 | GB 6566 |
| 4 | 外观质量 | GB/T 11945 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细  则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 判定规则

  - 依据标准

GB/T 11968-2006 蒸压加气混凝土砌块

GB/T 11968-2020 蒸压加气混凝土砌块

GB/T 11945-2019 蒸压灰砂实心砖和实心砌块

GB/T 21144-2007 混凝土实心砖

GB 6566-2010  建筑材料放射性核素限量

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

  - 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。