# 通城县电器附件产品质量监督抽查实施细则（ 2025 年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

随机抽取同一种规格型号 4 个产品，其中 3 个作为检验样品，1 个作为备用样品。

2 检验依据

表 1 固定式插座

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 1002—2008 GB/T 1002—2021 GB 1002—2024 GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |
| 4 | 接地措施 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |
| 5 | 耐潮 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |
| 7 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |
| 8 | 耐热 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |

表 2 延长线插座

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 GB 2099.7—2024 |

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 1002—2008 GB/T 1002—2021 GB 1002—2024 GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 GB 2099.7—2024 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 GB 2099.7—2024 |
| 4 | 接地措施 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 GB 2099.7—2024 |
| 5 | 耐潮 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 GB 2099.7—2024 |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 GB 2099.7—2024 |
| 7 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 GB 2099.7—2024 |
| 8 | 耐热 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.7—2015 GB 2099.7—2024 |

表 3 转换器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015 GB/T 2099.3—2022 |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 1002—2008 GB/T 1002—2021 GB 1002—2024 GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015 GB/T 2099.3—2022 |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015 GB/T 2099.3—2022 |

| 4 | 接地措施 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015 GB/T 2099.3—2022 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 耐潮 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015 GB/T 2099.3—2022 |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015 GB/T 2099.3—2022 |
| 7 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015 GB/T 2099.3—2022 |
| 8 | 耐热 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015 GB/T 2099.3—2022 |

表 4  固定式开关

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 16915.1—2014 |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 16915.1—2014 |
| 3 | 结构要求 | GB/T 16915.1—2014 |
| 4 | 防潮 | GB/T 16915.1—2014 |
| 5 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 16915.1—2014 |
| 6 | 机械强度 | GB/T 16915.1—2014 |
| 7 | 耐热 | GB/T 16915.1—2014 |

表 5  家用电器用电源连接软线

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 要求 | GB/T 15934—2008 |
| 2 | 电气连续性和极性 | GB/T 15934—2008 |
| 3 | 滚筒试验 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |
| 4 | 耐热 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |
| 5 | 绝缘材料的耐非正常热、 耐燃和耐电痕化 | GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 |

表 6  工业用插头插座和耦合器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 11918.1—2014 |
| 2 | 防触电保护 | GB/T 11918.1—2014 |
| 3 | 接地措施 | GB/T 11918.1—2014 |
| 4 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 11918.1—2014 |
| 5 | 机械强度 | GB/T 11918.1—2014 |
| 6 | 爬电距离、电气间隙和穿通密封胶 距离 | GB/T 11918.1—2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细 则。如样品未标注生产日期，且不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3  判定规则

3.1 依据标准

GB/T 1002—2008  家用和类似用途单相插头插座  型式、基本参数和尺寸 GB/T 1002—2021  家用和类似用途单相插头插座  型式、基本参数和尺寸

GB 1002—2024  家用和类似用途单相插头插座  型式、基本参数和尺寸

| GB/T 2099.1—2008 GB/T 2099.1—2021 GB/T 2099.3—2015 GB/T 2099.3—2022 GB/T 2099.7—2015 | 家用和类似用途插头插座 家用和类似用途插头插座 家用和类似用途插头插座 家用和类似用途插头插座 家用和类似用途插头插座 |
| --- | --- |

GB 2099.7—2024  家用和类似用途延长线插座

GB/T 11918.1—2014  工业用插头插座和耦合器

第 1 部分：通用要求

第 1 部分：通用要求

第 2—5 部分：转换器的特殊要求

第 2—5 部分：转换器的特殊要求

第 2—7 部分：延长线插座的特殊要求

安全技术规范

第 1 部分：通用要求

GB/T 15934—2008  电器附件  电线组件和互连电线组件

GB/T 16915.1—2014  家用和类似用途固定式电气装置的开关  第 1 部分：通用要求 现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任 一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明 示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应 以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不 参与判定。