# 通城县铅酸蓄电池产品质量监督抽查实施

# 细则（2025 年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品 中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。 每批次抽样数量见表 1。

表 1  铅酸蓄电池产品抽样数量

| 产品名称 | 检验样品 | 备样 | 抽样总数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起动用铅酸蓄电池 | 2 | 2 | 4 |
| 起停用铅酸蓄电池 | 2 | 2 | 4 |
| 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 4 | 4 | 8 |
| 电动道路车辆用铅酸蓄电池 | 4 | 4 | 8 |
| 牵引用铅酸蓄电池 | 2 | 2 | 4 |
| 通用阀控密封式铅酸蓄电池 | 4 | 4 | 8 |
| 固定型阀控密封铅酸蓄电池 | 2 | 2 | 4 |
| 摩托车用铅酸蓄电池 | 2 | 2 | 4 |

2 检验依据

表2  起动用铅酸蓄电池产品（GB/T 5008.1-2023）

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容量 | GB/T 5008.1-2023 | GB/T 5008.1-2023 |
| 2 | 低温起动能力（-18℃低温 起动能力） | GB/T 5008.1-2023 | GB/T 5008.1-2023 |

| 3 | 电解液保持能力 | GB/T 5008.1-2023 | GB/T 5008.1-2023 |
| --- | --- | --- | --- |

表3  起停用铅酸蓄电池产品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容量 | JB/T 12666-2016 | JB/T 12666-2016 |
| 2 | -18℃低温起动能力 | JB/T 12666-2016 | JB/T 12666-2016 |
| 3 | 电解液保持能力 | JB/T 12666-2016 | JB/T 12666-2016 |

表4  电动助力车用阀控式铅酸蓄电池产品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2hr 容量 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
| 2 | 大电流放电 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
| 3 | 低温容量 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |
| 4 | 能量密度 | GB/T 22199.1-2017 | GB/T 22199.1-2017 |

表 5  电动道路车辆用铅酸蓄电池产品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容量 | GB/T 32620.1-2016 | GB/T 32620.1-2016 |
| 2 | 不同温度下的容量（0℃容 量） | GB/T 32620.1-2016 | GB/T 32620.1-2016 |
| 3 | 快速充电能力试验 | GB/T 32620.1-2016 | GB/T 32620.1-2016 |
| 4 | 过充电 | GB/T 32620.1-2016 | GB/T 32620.1-2016 |

表 6  牵引用铅酸蓄电池产品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容量 | GB/T 7403.1-2018 | GB/T 7403.1-2018 |
| 2 | 高倍率放电性能 | GB/T 7403.1-2018 | GB/T 7403.1-2018 |

表 7  通用阀控铅酸蓄电池产品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容量（20 小时率容 量) | GB/T 19639.1-2014 | GB/T 19639.1-2014 |
| 2 | 27 分钟率放电 | GB/T 19639.1-2014 | GB/T 19639.1-2014 |
| 3 | 安全性 | GB/T 19639.1-2014 | GB/T 19639.1-2014 |

表8  固定型阀控铅酸蓄电池产品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容量性能（1 小时率 容量） | GB/T 19638.1-2014 | GB/T 19638.1-2014 |
| 2 | 抗机械破损能力 | GB/T 19638.1-2014 | GB/T 19638.1-2014 |
| 3 | 耐高电流能力 | GB/T 19638.1-2014 | GB/T 19638.1-2014 |

表 9  摩托车用铅酸蓄电池产品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容量 | GB/T 23638-2009 | GB/T 23638-2009 |
| 2 | 安全性 | GB/T 23638-2009 | GB/T 23638-2009 |
| 3 | 电解液保持能力 | GB/T 23638-2009 | GB/T 23638-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目 参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误 的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件， 其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 5008.2—2013 起动用铅酸蓄电池  第 2 部分：产

品品种规格和端子尺寸、标记

GB/T 5008.2—2023 起动用铅酸蓄电池  第 2 部分：产

品品种规格和端子尺寸、标记

GB/T 7403.1—2018 牵引用铅酸蓄电池  第 1 部分：技

术条件

GB/T 7403.2—2018 牵引用铅酸蓄电池  第 2 部分：产

品品种和规格

| GB/T 19638.1—2014 | 固定型阀控铅酸蓄电池 第 | 1 部 |
| --- | --- | --- |
| 分：技术条件 |  |  |
| GB/T 19638.2—2014 | 固定型阀控式铅酸蓄电池 | 第 2 |
| 部分：产品品种和规格 |  |  |
| GB/T 19639.1—2014 | 通用阀控式铅酸蓄电池 第 | 1 部 |
| 分：技术条件 |  |  |
| GB/T 19639.2—2014 | 通用阀控式铅酸蓄电池 第 | 2 部 |

分：规格型号

GB/T 22199.1—2017 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件

GB/T 22199.2—2017 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第 2 部分：产品品种和规格

GB/T 23638—2009 摩托车用铅酸蓄电池

GB/T 32620.1—2016 电动道路车辆用铅酸蓄电池  第 1 部分：技术条件

GB/T 32620.2—2016 电动道路车辆用铅酸蓄电池  第 2

部分：产品品种和规格

JB/T 12666—2016 起停用铅酸蓄电池  技术条件

相关的法律法规、部门规章和规范经备案现行有效的企 业标准及产品明示质量承诺

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项 目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判 定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依 据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依 据的强制性标准要求时，应按强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验 项目依据的推荐性标准要求时，应按产品明示的质量要求判

定；

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目 依据的强制性标准要求时，应按强制性标准要求判定；

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目 依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验 报告备注中进行说明。