# 通城县燃气用具连接用软管产品质量监督抽查实施细则

# （2025年版）

1  抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的燃气用具连接用不锈钢波纹软管： 抽样数量为 5根，其中检验用样品3根，备用样品 2 根。

同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的燃气用具连接用金属包覆软管： 抽样数量为 5 根，其中检验用样品3 根，备用样品 2 根。

2 检验依据

表1 燃气用具连接用不锈钢波纹软管

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 波纹软管 | 气密性 | GB 41317—2024 | GB 41317—2024 |
| 2 |  | 耐压性 | GB 41317—2024 | GB 41317—2024 |
| 3 |  | 抗拉性 | GB 41317—2024 | GB 41317—2024 |
| 4 |  | 耐冲击性 | GB 41317—2024 | GB 41317—2024 |
| 5 |  | 弯曲性 | GB 41317—2024 | GB 41317—2024 |
| 6 | 被覆层阻燃性 |  | GB 41317-2024 | GB 41317-2024 |
| 7 | 接头 | 接头耐安装性 | GB 41317-2024 | GB 41317-2024 |
| 8 |  | 插入式接头耐拉性 | GB 41317-2024 | GB 41317-2024 |
| 9 | 结构与尺寸 |  | GB 41317-2024 | GB 41317-2024 |
| 10 | 标志 |  | GB 41317-2024 | GB 41317-2024 |
| 注：结构与尺寸的检验项目为GB 41317-2024中5.3.4。 |  |  |  |  |

表2 燃气用具连接用金属包覆软管

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内层胶管（拉伸强度、拉断伸 长率） |  | GB 44017-2024 | GB 44023-2024 |
| 2 | 包覆管 | 耐压性 | GB 44017-2024 | GB 44017-2024 |
| 3 |  | 气密性 | GB 44017-2024 | GB 44017-2024 |
| 4 |  | 抗拉性 | GB 44017-2024 | GB 44017-2024 |
| 5 | 被覆层阻燃性 |  | GB 44017-2024 | GB 44017-2024 |
| 6 | 接头耐安装强度 |  | GB 44017-2024 | GB 44017-2024 |
| 7 | 结构与尺寸 |  | GB 44017-2024 | GB 44017-2024 |
| 8 | 标志 |  | GB 44017-2024 | GB 44017-2024 |
| 注：结构与尺寸的检验项目为GB 44017-2024中5.3.1。 |  |  |  |  |

执行企业标准、 团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。 凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

| 3 判定规则 3.1 依据标准 |  |
| --- | --- |
| GB 41317—2024 | 燃气用具连接用不锈钢波纹软管 |
| GB 44017-2024 | 燃气用具连接用金属包覆软管 |
| GB 44023-2024 | 燃气用具连接内用橡胶复合软管 |

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项 或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的 质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性 标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被 检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性 标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判 定。